## List1
BROJ | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (€) | IZNOS (€)
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Transport i međutransport bušaće garniture i ostalih radnih strojeva i opreme te alata za izvedbu istražno piezometarskih bušotina na lokaciju izvođenja. | Paušal | 1 | 0 | 0
| Ukupno 1. |  |  |  | 0
,
2. | IZVEDBA PIEZOMETARSKE BUŠOTINE
2.1. | Bušenje uz kontinuirano jezgrovanje, jezgrenim aparatom promjera 101 do 146 mm uz istovremeno utiskivanje zaštitnih kolona istovjetnih nadprofila, a po potrebi i korištenjem lagane polimerne i/ili bentonitne isplake, do dubine od 26,0 m - predviđeno 2 x 26,0 m | m | 52 | 0 | 0
| Ukupno 2. |  |  |  | 0
3. | NABAVA I UGRADNJA TEHNIČKE KONSTRUKCIJE
3.1. | Doprema i ugradnja punih PVC nadfilterskih cijevi promjera 89 mm, debljine stijenki min. 5 mm s navojem na stjenki cijevi. - predviđeno 2 x 9,0 m | m | 18 | 0 | 0
3.2. | Doprema i ugradnja PVC filtera promjera 89 mm, otvor 1,0 mm, debljine stijenki min. 5 mm s navojem na stjenki cijevi. - predviđeno 2 x 15,0 m | m | 30 | 0 | 0
3.3. | Doprema i ugradnja PVC taložnika promjera 89 mm, debljine stijenki min. 5 mm s navojem na stjenki cijevi. - predviđeno 2 x 3,0 m | m | 6 | 0 | 0
3.4. | Doprema i ugradnja šljunčanog zasipa u dijelu filterske sekcije konstrukcije te minimalno 2 m iznad gornjeg ruba filtera. Promjer zrna 1,0 -4,0 mm. - predviđeno 2 x 20,0 m | m | 40 | 0 | 0
3.5. | Doprema i ugradnja bentonitne smjese u svrhu brtvljenja ušća bušotine i izolacije površinskog vodonosnog sloja. - predviđeno 2 x 6,0 m | m | 12 | 0 | 0
3.6. | Betonski blok dimenzija 1,0x1,0x0,6m s tim da blok nadvisuje teren 20 cm, čeličnom cijevi s kapom i lokotom. - predviđeno 2 kom | kom | 2 | 0 | 0
| Ukupno 3. |  |  |  | 0
4. | OSVAJANJE, ISPITIVANJE I ANALIZA VODE
4.1. | Ugradnja i izgradnja konstrukcije airlifta. | komplet | 1 | 0 | 0
4.2. | Osvajanje bušotine metodom otvorenog air-lifta. - predviđeno 2 x 12 sati. | sati | 24 | 0 | 0
4.3. | Ugradnja i izgradnja dubinske potopne pumpe Ø 2'' za čišćenje, osvajanje i uzimanje uzoraka podzemne vode. | kom | 2 | 0 | 0
4.4. | Analiza vode - predviđeno 2 uzoraka | kom | 2 | 0 | 0
| Ukupno 4. |  |  |  | 0
5. | IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA
5.1. | Izvješće o izvedenim istražno piezometarskim bušotinama sa svim tehničkim podacima i hidrogeološkim parametrima (u digitalnom i analognom obliku). | komplet | 1 | 0 | 0
| Ukupno 5. |  |  |  | 0
| Sveukupno : |  |  |  | 0